КОМСОМОЛЬСЬКА  МІСЬКА   РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(Двадцять сьома сесія шостого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

Від 18.12. 2012

Про прийняття обладнання

на баланс КВП «Комсомольськ-

теплоенерго»

На виконання власних повноважень, зазначених у ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Цивільним кодексом України, з метою здійснення реконструкції котельні мікрорайону № 15-А, враховуючи пропозиції спільного засідання постійних комісій (протокол від 11.12.2012),

Комсомольська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. КВП «Комсомольськтеплоенерго» (Лихожон М.М.):

- прийняти обладнання, що належить територіальній громаді м.Комсомольська, загальною вартістю 3 228 052,58 грн. згідно з додатком, як внесок власника до статутного фонду підприємства для здійснення статутної діяльності;

- оприбуткувати вищезазначене майно у строк до 31.01.2013;

- один примірник актів приймання-передачі майна надати відділу приватизації та обліку комунального майна департаменту економічного розвитку та ресурсів виконкому Комсомольської міської ради.

Міський голова                        	(підписано)                          С.А.Супрун

Додаток

до рішення 27 сесії

Комсомольської міської ради

шостого скликання

від 18.12. 2012

Перелік обладнання

| № п/п | Назва обладнання | Од. виміру | Вартість за одиницю, грн. | Кіль-кість | Сума, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котел водогрійний Vitomax 200-HW M74A_041 8 МВт 16 бар з камерою збору димових газів для монтажу надбудованого економайзера | шт. | 1 847 970,62 | 1 | 1 847 970,62 |
| 2. | Плита пальника просвердлена | шт. | 13 069,47 | 1 | 13 069,47 |
| 3. | Щітка для чищення котла D=69 l=6200 | шт. | 653,47 | 1 | 653,47 |
| 4. | Клапан запобіжний Ду65 Ру40 16бар | шт. | 18 270,76 | 2 | 36 541,56 |
| 5. | Засувка запірна Ду250 Pу25 з електричним приводом | шт. | 61 567,82 | 2 | 123 135,65 |
| 6. | Електрод рівня (заповнення) NRG 16-50 | шт. | 11 541,76 | 1 | 11 541,76 |
| 7. | Монтажний комплект Ду50 | шт. | 1 646,42 | 1 | 1 646,42 |
| 8. | Біметалевий термометр 0-200°C | шт. | 1 836,79 | 2 | 3 673,58 |
| 9. | Датчик температури 1 х Pt100 | шт. | 2 507,93 | 1 | 2 507,93 |
| 10. | Пристрій обмеження тиску 13 - 16 бар | шт. | 27 286,94 | 1 | 27 286,94 |
| 11. | Датчик обмежувача температури (2 шт.) | шт. | 2 764,02 | 1 | 2 764,02 |
| 12. | Кульовий кран періодичної продувки Ду40 | шт. | 15 992,45 | 1 | 15 992,45 |
| 13. | Покажчик рівня води CC=360 Gr. 6 | шт. | 8 848,39 | 1 | 8 848,39 |
| 14. | Датчик-реле тиску газу DG 10H-3T | шт. | 1 059,68 | 1 | 1 059,68 |
| 15. | Шафа керування | шт. | 115 528,15 | 1 | 115 528,15 |
| 16. | Економайзер ЕСО надбудов-ваний на камері збору димових газів | шт. | 369 194,84 | 1 | 369 194,84 |
| 17. | Кульовий кран Ду40 1 1/2″ | шт. | 238,43 | 2 | 476,85 |
| 18. | Газовий пальник G70/3-A, ZM-NR, DN100 1000..10700 кВт | шт. | 606 483,06 | 1 | 606 483,06 |
| 19. | Насос Wilo IPL 50/115-0,75/2 одноступ.для опалення | шт. | 7 512,83 | 1 | 7 512,83 |
| 20. | Циркуляційний насос Wilo IPH-W 80/160-1,1/4 | шт. | 32 164,91 | 1 | 32 164,91 |
|  | Всього: |  |  |  | 3 228 052,58 |

Секретар міської ради                        (підписано)	                       С.О. Калашнік

Овчиннікова О. В.