УКРАЇНА

КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(Тридцять сьома сесія шостого скликання)

# Р І Ш Е Н Н Я

Від   15 жовтня  2013 року

Про внесення змін до рішення 35 сесії шостого  скликання

від 20.08.2013 «Про внесення змін до рішення 34 сесії

шостого скликання від 18.06.2013 «Про  прийняття

у власність територіальної громади м. Комсомольська

зовнішніх інженерних мереж та об’єктів благоустрою

житлового будинку № 97 по вул. Добровольського

та подальше відчуження окремого майна»

На виконання власних повноважень, зазначених у ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі листа                                     КВП «Комсомольськтеплоенерго» від 10.09.2013 № 2385,  враховуючи пропозиції постійної комісії з питань комунальної власності та приватизації (протокол  №  32 від  08 жовтня 2013), Комсомольська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.   Внести зміни до додатку до рішення 35 сесії Комсомольської міської ради шостого  скликання від 20.08.2013 «Про внесення змін до рішення 34 сесії шостого скликання від 18.06.2013 «Про прийняття  у власність територіальної громади м. Комсомольська зовнішніх інженерних мереж та об’єктів благоустрою житлового будинку № 97 по вул.  Добровольського та подальше відчуження окремого майна», виклавши розділ 4 «Мережі теплопостачання» переліку зовнішніх інженерних мереж та об’єктів благоустрою до житлового дев’ятиповерхового будинку № 97 по вул. Добровольського, які передаються ТОВ «Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат» у власність територіальної громади м. Комсомольська,   у новій редакції (додаток).

Міський голова                (підписано)               С.А. Супрун

Додаток

до рішення 37 сесії

Комсомольської міської  ради

шостого скликання

від 15 жовтня 2013 року

| № п/п | Назва майна | Характеристика, матеріал, різновид об’єкта, складові частини, розміри. | Дата взяття на баланс | Кількість одиниць | Балансова вартість, грн. (з ПДВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Мережі теплопостачання: |  |  |  |  |
| 4.1. | Система зовнішнього опалення |  | 2013 рік | 457х2=914 м | 1 694 518,18 |
| 4.1.1. | Ділянка: ЦТП мікрорайону №15 – ТК 285 | Труба сталева безшовна попередньо ізольована Ø 159/250 мм (надземне прокладання – по естакаді) |  | 160,0м | 410 348,19 |
| 4.1.2. | Ділянка: ТК 285 – ТК 286 | Труба сталева безшовна попередньо ізольована Ø 159/250 мм (підземне прокладання – в з/б лотках) |  | 210,0м | 538 581,99 |
| 4.1.3. | Ділянка: ТК 286 – ТК 287 | Труба сталева безшовна попередньо ізольована Ø 133/225 мм (підземне прокладання – в з/б лотках) |  | 140,0м | 237 232,55 |
| 4.1.4. | Ділянка: ТК 287 – ж/б Добровольського, 97 | Труба сталева безшовна попередньо ізольована Ø 108/200 мм (підземне прокладання – в з/б лотках) |  | 52,0м | 65 431,89 |
| 4.1.5. | Ділянка: Транзит по ж/б Добровольського, 97 | Труба сталева безшовна попередньо ізольована Ø 108/200 мм (безканальне прокладання) |  | 352,0м | 442 923,56 |
| 4.2. 4.2.1. | Система гарячого водопостачання Ділянка: ЦТП мікрорайону №15 – ТК 285 | Труба попередньоізольвана РЕ-RT: Ø 140/200мм Ø 180/250 мм (надземне прокладання) | 2013 рік | 477 х 2=954м 80,0м 120,0м | 1 486 682,57 422 392,76 |
| 4.2.2. | Ділянка: ТК 285 – ТК 286 | Труба попередньоізольована PE-RT: Ø 160/250 мм Ø 140/200 мм (підземне прокладання – в з/б лотках) |  | 105,0 м 105,0 м | 391 784,58 |
| 4.2.3. | Ділянка: ТК 286 – ТК 287 | Труба попередньоізольована PE-RT: Ø 140/200 мм Ø 110/200 мм (підземне прокладання – в з/б лотках) |  | 70,0 м 70,0 м | 204 200,22 |
| 4.2.4. | Ділянка: ТК 287 – ж/б Добровольського, 97 | Труба попередньоізольована PE-RT: Ø 125/200 мм Ø 90/160 мм (підземне прокладання – в з/б лотках) |  | 26,0 м 26,0 м | 60 276,88 |
| 4.2.5. | Ділянка: Транзит по ж/б Добровольського, 97 | Труба попередньоізольована PE-RT: Ø 90/160 мм Ø 125/200 мм (безканальне прокладання) |  | 176,0 м 176,0 м | 408 028,13 |
| 4.3. | Естакада | Бетонна підготовка (бетон М50) Залізобетонні фундаменти (бетон В-15) Закладні конструкціі фундаментів (арматурна сталь, смуга) Металеві конструкціі естакади | 2013 рік | 1,9 м3 17,81 м3 0,328 тн. 7,2057 тн. | 250 714,80 |
| 4.4. | Камера ТК 285 (з дренажним колодязем) | Камера: Бетонна підготовка (бетон М50) Залізобетонні вироби (бетонні блоки, балки збірні, плити перекриття) Цегла керамічна Цегла силікатна Люк Дренажний колодязь: Залізобетонні вироби (плита днища, кільця, плити покриття) Люк |  | 1,45 м3 19,84 м3 196 шт. 2200 шт. 2 шт. 0,97 м3 1 шт. | 59 257,20 |
| 4.5. | Камера ТК 286 | Бетонна підготовка (бетон М50) Залізобетонні вироби (бетонні блоки, балки збірні, плити перекриття) Цегла керамічна Люк | 2013 рік | 1,9 м3 24,18 м3 149 шт. 4 шт. | 51 393,60 |
| 4.6. | Камера ТК 287 (з дренажним колодязем) | Камера: Бетонна підготовка (бетон М50) Залізобетонні вироби (бетонні блоки, балки збірні, плити перекриття) Цегла керамічна Цегла силікатна Люк Дренажний колодязь: Залізобетонні вироби (плита днища, кільця, плити покриття) Люк | 2013 рік | 1,45 м3 19,84 м3 196 шт. 2200 шт. 4 шт. 0,97 м3 1 шт. | 46 260,00 |
| 4.7. | Система СКМД -1 | Рефлектор-локалізатор (стаціонарний) LIM05 (220В, 50 Гц; 2х2500 м) | 2013 рік | 1 шт. | 27 909,82 |
| 4.8. | Система СКМД-2 | Прилад контрольно-монтажний ПКМ-1 | 2013 рік | 1 шт. | 3 029,92 |
|  | Всього по мережах теплопостачання: |  |  |  | 3 619 766,09 |

Секретар міської ради                                  (підписано)                                        С.О. Калашнік

Спорник