УКРАЇНА КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 39800, м. Комсомольськ Полтавської обл, вул. Миру, 24, тел/факс +380(5348) 2-50-95 E-mail: jkg_komsomolsk@list.ru, Код ЄДРПОУ 24568389

№ ___________ від __________

На № ________ від __________

Міському голові

Супруну С.А.

Аналіз

споживання енергоносіїв бюджетними установами

міста у порівнянні  1 квартал 2011 р. та 1 квартал 2012 р.

| Вид енергоносія | Одиниця виміру | 1 квартал 2012 року | 1 квартал 2011 року | Збільш. (-зменш.) | Відсоток, % (+/-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заклади охорони здоров’я |
| Управління охорони здоров’я |
| Теплова енергія | Гкал | 8,0 | 10,0 | 2,00 | -20,00 |
| Водопостачання і водовідведення | м3 | 50,00 | 80,00 | -30,00 | -37,5 |
| Електроенергія | тис. кВт | 1,70 | 1,60 | 0,10 | 5,88 |
| Центральна міська лікарня |
| Теплова енергія | Гкал | 500,00 | 1190,00 | -690,00 | -57,98 |
| Водопостачання і водовідведення | м3 | 2900,00 | 6800,00 | -3,90 | -57,35 |
| Електроенергія | тис. кВт | 110,50 | 135,60 | -25,10 | -22,71 |
| СШМД |
| Теплова енергія | Гкал | 70,0 | 70,0 | 0,00 | 0,00 |
| Водопостачання і водовідведення | м3 | 130,00 | 140,00 | -10,00 | -7,14 |
| Електроенергія | тис. кВт | 5,50 | 5,60 | -0,10 | -1,79 |
| Поліклініка «Медичний центр» |
| Теплова енергія | Гкал | 0,00 | 200,00 | -200,0 | - |
| Водопостачання і водовідведення | м3 | 600,00 | 400,00 | 200,00 | 33,33 |
| Електроенергія | тис. кВт | 36,70 | 20,20 | 16,50 | 44,96 |
| КЗ «П ЦПМСД» |
| Природний газ | м3 | 2700,00 | 3980,00 | -1280,00 | -32,16 |
| Електроенергія | тис. кВт | 5,85 | 6,81 | -0,96 | 14,01 |
| Стоматологічна поліклініка |
| Теплова енергія | Гкал | 70,00 | 50,00 | 20,00 | 28,57 |
| Водопостачання і водовідведення | м3 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 50,00 |
| Електроенергія | тис. кВт | 19,30 | 19,20 | 0,10 | 0,52 |
| Заклади освіти |
| МіськВО |
| Теплова енергія | Гкал | 61,601 | 52,504 | 9,097 | 16,39 |
| Водопостачання і водовідведення | м3 | 43,00 | 45,00 | -2,00 | -4,44 |
| Електроенергія | тис. кВт | 12,612 | 13,185 | -0,573 | -4,34 |
| ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 |
| Теплова енергія | Гкал | 317,828 | 254,382 | 63,446 | 19,96 |
| Водопостачання і водовідведення | м3 | 205,00 | 173,00 | 32,00 | 15,61 |
| Електроенергія | тис. кВт | 19,716 | 16,52 | 3,196 | 16,21 |
| ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 |
| Теплова енергія | Гкал | 363,0014 | 416,998 | -53,994 | -12,95 |
| Водопостачання і водовідведення | м3 | 628,00 | 1022,00 | -394 | -38,55 |
| Електроенергія | тис. кВт | 21,00 | 17,86 | 3,14 | 14,95 |
| Гімназія ім. В.О. Нижниченка |
| Теплова енергія | Гкал | 621,384 | 680,764 | -59,38 | -7,72 |
| Водопостачання і водовідведення | м3 | 1528,00 | 2043,00 | -515,00 | -25,21 |
| Електроенергія | тис. кВт | 36,674 | 25,532 | 11,142 | 30,38 |
| ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 |
| Теплова енергія | Гкал | 387,365 | 296,862 | 90,503 | 23,36 |
| Водопостачання і водовідведення | м3 | 302,00 | 389,00 | 87,00 | 22,36 |
| Електроенергія | тис. кВт | 26,354 | 25,311 | 1,043 | 3,95 |
| НВК ім. Л.І. Бугаєвської |
| Теплова енергія | Гкал | 468,769 | 450,369 | 18,4 | 3,93 |
| Водопостачання і водовідведення | м3 | 509,00 | 473,00 | 36,00 | 7,07 |
| Електроенергія | тис. кВт | 11,088 | 13,09 | -2,002 | -15,29 |
| ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 |
| Теплова енергія | Гкал | 513,04 | 515,467 | -2,427 | -0,47 |
| Водопостачання і водовідведення | м3 | 201,00 | 97,0 | 104,00 | 51,74 |
| Електроенергія | тис. кВт | 18,818 | 19,903 | -1,081 | -5,45 |
| ДНЗ «Попелюшка» |
| Теплова енергія | Гкал | 163,247 | 167,113 | -3,866 | -2,31 |
| Водопостачання і водовідведення | м3 | 306,00 | 466,00 | -160,00 | -34,33 |
| Електроенергія | тис. кВт | 11,636 | 11,65 | -0,014 | -0,12 |
| ДНЗ «Казка» |
| Теплова енергія | Гкал | 221,86 | 225,566 | -3,706 | -1,64 |
| Водопостачання і водовідведення | м3 | 128,00 | 143,00 | -15,00 | -11,71 |
| Електроенергія | тис. кВт | 12,590 | 12,445 | 0,145 | 1,15 |
| ДНЗ «Сонечко» |
| Теплова енергія | Гкал | 181,817 | 194,03 | -12,213 | -6,29 |
| Водопостачання і водовідведення | м3 | 577,00 | 592,00 | -15,00 | -2,53 |
| Електроенергія | тис. кВт | 10,546 | 9,928 | 0,618 | 5,86 |
| ДНЗ «Росинка» |
| Теплова енергія | Гкал | 211,31 | 224,073 | -12,763 | -5,69 |
| Водопостачання і водовідведення | м3 | 525,00 | 741,00 | -216,00 | -29,15 |
| Електроенергія | тис. кВт | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| ДНЗ «Горобинка» |
| Теплова енергія | Гкал | 186,43 | 154,841 | 31,589 | 16,94 |
| Водопостачання і водовідведення | м3 | 192,00 | 135,00 | 57,00 | 29,68 |
| Електроенергія | тис. кВт | 13,784 | 11,663 | 2,121 | 15,39 |
| ДНЗ «Дюймовочка» |
| Теплова енергія | Гкал | 215,00 | 119,693 | 95,307 | 44,32 |
| Водопостачання і водовідведення | м3 | 574,00 | 573,00 | 1,00 | 0,17 |
| Електроенергія | тис. кВт | 15,894 | 10,953 | 4,941 | 31,09 |
| ДНЗ «Чебурашка» |
| Теплова енергія | Гкал | 181,49 | 154,864 | 26,626 | 14,67 |
| Водопостачання і водовідведення | м3 | 453,00 | 314,00 | 139,00 | 30,68 |
| Електроенергія | тис. кВт | 17,677 | 14,879 | 2,798 | 15,83 |
| ДНЗ «Дзвіночок» |
| Теплова енергія | Гкал | 179,40 | 152,884 | 26,516 | 14,78 |
| Водопостачання і водовідведення | м3 | 1020,00 | 640,00 | 380,00 | 37,25 |
| Електроенергія | тис. кВт | 12,413 | 10,054 | 2,359 | 19,01 |
| ДНЗ «Золота рибка» |
| Теплова енергія | Гкал | 229,00 | 183,587 | 45,413 | 19,83 |
| Водопостачання і водовідведення | м3 | 485,00 | 117,00 | 368,00 | 75,88 |
| Електроенергія | тис. кВт | 12,360 | 8,474 | 3,613 | 31,44 |
| НВЦ |
| Теплова енергія | Гкал | 54,062 | 60,674 | -6,612 | -10,89 |
| Водопостачання і водовідведення | м3 | 17,00 | 13,00 | 4,00 | 23,53 |
| Електроенергія | тис. кВт | 0,318 | 0,314 | 0,004 | 1,26 |
| ЦД та ЮТ |
| Теплова енергія | Гкал | 150,861 | 148,826 | 2,035 | 1,35 |
| Водопостачання і водовідведення | м3 | 58,00 | 57,0 | 1,0 | 1,72 |
| Електроенергія | тис. кВт | 2,7 | 2,677 | 0,023 | 0,85 |
| ДЮСШ №2 |
| Теплова енергія | Гкал | 236,069 | 290,481 | -54,412 | -18,73 |
| Водопостачання і водовідведення | м3 | 753,00 | 376,00 | 377,00 | 50,06 |
| Електроенергія | тис. кВт | 12,980 | 18,673 | -5,693 | -30,49 |
| Заклади фізичної культури і спорту |
| ДЮСШ№1 |
| Теплова енергія | Гкал | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| Водопостачання і водовідведення | м3 | 74,0 | 80,0 | -6,00 | -7,5 |
| Електроенергія | тис. кВт | 2,38 | 4,60 | -2,22 | -48,26 |
| ДЮСШ№3 |
| Теплова енергія | Гкал | 10,0 | 250,00 | -240,0 | -96,00 |
| Водопостачання і водовідведення | м3 | 75,00 | 77,00 | -2,00 | -2,59 |
| Електроенергія | тис. кВт | 5,68 | 4,35 | 1,33 | 23,42 |
| Відділ фізичної культури і спорту |
| Теплова енергія | Гкал | 6,00 | 16,0 | -10,00 | -62,5 |
| Водопостачання і водовідведення | м3 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
| Електроенергія | тис. кВт | 0,5 | 0,5 | 0,00 | 0,00 |
| Заклади культури |
| КЗ «Центральна бібліотечна система» |
| Теплова енергія | Гкал | 146,404 | 135,201 | 11,203 | 7,65 |
| Водопостачання і водовідведення | м3 | 38,0 | 18,0 | 20,0 | 52,63 |
| Електроенергія | тис. кВт | 4,563 | 3,614 | 0,949 | 20,79 |
| КПСМНЗ «Дитяча художня школа» |
| Теплова енергія | Гкал | 44,281 | 39,471 | 4,81 | 10,86 |
| Водопостачання і водовідведення | м3 | 18,0 | 10,0 | 8,0 | 44,44 |
| Електроенергія | тис. кВт | 0,661 | 0,560 | 0,101 | 15,28 |
| КПСМНЗ «Дитяча музична школа» |
| Теплова енергія | Гкал | 82,19 | 67,212 | 14,978 | 18,22 |
| Водопостачання і водовідведення | м3 | 31,0 | 25,0 | 6,0 | 19,35 |
| Електроенергія | тис. кВт | 1,603 | 1,271 | 0,332 | 20,71 |
| Відділ культури і туризму |
| Теплова енергія | Гкал | 30,479 | 32,079 | -1,6 | -4,99 |
| Водопостачання і водовідведення | тис.м3 | 18,0 | 20,0 | -2,0 | -10,00 |
| Електроенергія | тис. кВт | 2,767 | 3,255 | -0,488 | -14,99 |
| Міськвиконком та заклади соціального захисту |
| Міськвиконком |
| Теплова енергія | Гкал | 245,958 | 169,381 | 76,577 | 31,13 |
| Водопостачання і водовідведення | м3 | 264,0 | 263,0 | 1,0 | 0,379 |
| Електроенергія | тис. кВт | 64,605 | 54,59 | 10,015 | 15,51 |
| УПСЗН |
| Теплова енергія | Гкал | 48,263 | 54,946 | -6,683 | -12,16 |
| Водопостачання і водовідведення | м3 | 62,00 | 29,00 | 33,00 | 53,22 |
| Електроенергія | тис. кВт | 5,584 | 5,405 | 0,179 | 3,2 |
| Центр соціально-психологічної реабілітації |
| Теплова енергія | Гкал | 89,9 | 92,1 | -2,2 | 2,39 |
| Водопостачання і водовідведення | м3 | 420,0 | 101,0 | 319,0 | 75,95 |
| Електроенергія | тис. кВт | 6,1 | 5,8 | 0,3 | 4,92 |
| ОРІ та П «Калина» |
| Теплова енергія | Гкал | 102,653 | 85,684 | 16,969 | 16,53 |
| Водопостачання і водовідведення | м3 | 78,0 | 95,0 | -17,0 | -17,89 |
| Електроенергія | тис. кВт | 6,9 | 6,6 | 0,3 | 4,35 |
| ЦСССМД |
| Теплова енергія | Гкал | 7,861 | 7,699 | 0,162 | 2,06 |
| Водопостачання і водовідведення | м3 | 6,0 | 9,0 | -3,0 | -33,33 |
| Електроенергія | тис. кВт | 0,523 | 0,509 | 0,014 | 2,68 |

Начальник управління ЖКГ							      П.Б. Василюк

Неклюдова 25981